肺炎X光智能识别系统使用说明

- 系统概述

- 本系统是一款基于ResNet50深度学习模型开发的肺炎辅助诊断工具，支持细菌性肺炎、病毒性肺炎、支原体肺炎、真菌性肺炎4类肺炎的X光影像智能识别。系统提供Web端和Android移动端两种使用方式，用户可通过上传X光图片快速获取识别结果及专业诊断建议，适用于基层医疗机构筛查、临床辅助诊断等场景。

- 运行环境要求

- 2.1 Web端

- 浏览器：支持Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+等主流浏览器

- 网络环境：需联网（用于模型推理及诊断建议生成）

- 设备要求：PC端/平板端均可，建议屏幕分辨率≥1366×768

- 图片要求：支持PNG格式，文件大小≤10MB，建议图片清晰无明显噪声

- 2.2 Android端

- 系统版本：Android 10及以上

- 硬件要求：运行内存≥4GB，存储空间≥100MB

- 网络环境：支持4G/5G/Wi-Fi（在线识别需联网，历史记录查看支持离线）

- 权限要求：需授予相册访问权限、相机权限（拍照上传时）、存储权限（缓存历史记录）

- 系统登录与注册

- 3.1 新用户注册

- Android端：打开APP后，点击“新用户注册”，填写用户名、密码、确认密码，提交后完成注册（账号与Web端互通，注册后可跨平台登录）。

- 3.2 已有用户登录

- Android端：在登录页面输入账号密码，点击“登录”，登录成功后自动跳转到首页（支持记住密码功能，下次登录可直接进入）。

- 核心功能使用步骤

- 4.1 X光图片上传与识别（Web端）

- 1. 登录系统后，进入“影像识别”模块，点击“上传图片”按钮，从本地选择需识别的X光图片（仅支持PNG格式）；

- 2. 图片上传完成后，系统会自动进行格式校验和压缩处理，校验通过后显示图片预览；

- 3. 点击“开始识别”按钮，系统将上传的图片发送至后端进行模型推理，识别过程约7-10秒（视网络情况略有波动）；

- 4. 识别完成后，页面将显示识别结果（肺炎类型）、置信度（准确率），并通过豆包API生成诊断建议（含治疗方向、护理要点、就医提示）；

- 4.2 X光图片上传与识别（Android端）

- 1. 登录APP后，在首页点击“拍照上传”或“相册选择”：

- 拍照上传：点击后启动相机，对准X光片拍摄（建议正对拍摄，避免倾斜、反光），拍摄完成后确认上传；

- 相册选择：从手机相册中筛选PNG格式的X光图片，点击确认上传；

- 2.图片上传后，系统自动进行预处理（压缩至1MB以内），点击“开始识别”按钮启动推理；

- 3.识别完成后，在结果页面查看肺炎类型、置信度及诊断建议

- 4.3 历史记录查看

- Android端：在首页点击“历史记录”，可查看本地缓存的所有识别记录，支持按时间、肺炎类型筛选，无网络时也可正常查看已缓存的记录。

- 4.4 诊断建议查看

- 识别完成后，诊断建议将与识别结果同步显示，包含以下内容：

- 治疗方向：针对该类型肺炎的常规治疗方案建议；

- 护理要点：患者日常护理、饮食注意事项等；

- 就医提示：明确需及时就医的症状及转诊建议。 （注：诊断建议仅为辅助参考，最终诊疗方案需以专业医师意见为准） 五、常见操作问题解决

- 5.1 图片上传失败

- 检查图片格式是否为PNG，若为JPG、JPEG等格式，需转换为PNG后重新上传；

- 若图片大小超过10MB，可通过图片编辑工具压缩后再上传；

- Android端若提示“权限不足”，需进入手机“设置-应用-肺炎X光识别系统-权限”，授予相册/相机权限。

- 5.2 识别结果加载缓慢

- 检查网络连接是否稳定，建议切换至Wi-Fi环境或确保4G/5G信号良好；

- 若浏览器/APP后台运行程序过多，可关闭多余程序后重新尝试识别；

- 避免在高峰时段（如9:00-11:00、14:00-16:00）集中使用，减少服务器负载影响。

- 5.3 登录失败

- 检查用户名、密码是否输入正确，密码区分大小写；

- 若忘记密码，Web端点击“忘记密码”，Android端在登录页面点击“找回密码”，按提示重置密码；

- 若提示“账号不存在”，需先完成注册再登录（跨平台注册的账号可直接使用）。

- 5.4 识别结果异常（置信度低于80%）

- 检查上传图片是否清晰，若存在模糊、伪影、曝光异常等情况，需重新拍摄或选择更清晰的X光片；

- 确保上传的是肺部X光影像，避免上传其他部位影像或非医疗影像；

- 若多次识别结果均异常，可联系技术支持反馈问题。

- 注意事项

- 本系统仅用于肺炎辅助诊断，识别结果及诊断建议不能替代专业医师的临床诊断，确诊需结合患者症状、病史及其他检查结果；

- 上传的X光影像需为患者本人的医疗影像，严禁上传无关图片或他人影像，系统将严格保护用户隐私，所有数据仅用于识别推理，不泄露给第三方；

- 建议定期清理Android端缓存（在APP“设置-存储”中操作），避免缓存过多占用存储空间；

- 若系统出现功能异常、闪退等问题，可重启浏览器/APP，或联系技术支持提供设备型号、操作步骤等信息以便排查。 七、技术支持

- 若使用过程中遇到问题，可通过以下方式联系技术支持：

- 联系邮箱：111111111@qq.com