## Slide 1
MEDICAL AI DIAGNOSTICS
X光肺炎
智能分类系统
基于ResNet50的多类别肺炎自动识别
细菌 / COVID / 普通 / 病毒性 肺炎智能分类
技术栈
PyTorch + Python
网页前后端 + 安卓端
工作流程
X光图像上传
自动分类 → 结果展示
核心能力
深度学习模型
辅助临床诊断
——H组 专业团队

## Slide 2
项目背景与目标
01
核心背景
传统诊断的局限性
肺炎类型（细菌/COVID/普通/病毒性）人工识别高度依赖专业医师，存在效率低、主观性强的问题，难以满足大规模筛查需求。
深度学习的突破
基于卷积神经网络的图像识别技术可实现X光图像的自动化、标准化分类，为临床诊断提供可靠的辅助决策支持。
02
项目目标
模型构建
基于ResNet50构建分类模型，支持4类肺炎/正常样本识别
应用开发
开发网页端+安卓端应用，实现图像上传、模型推理、结果展示全流程
性能优化
保证模型准确率同时兼顾工程落地的易用性与扩展性
核心价值：提升诊断效率 · 降低误诊率 · 实现大规模自动化筛查
Efficiency
Accuracy
Scalability

## Slide 3
整体技术架构
A
数据层
Data Layer
X光数据集
Bacteria
COVID
Normal
Viral
B
模型层
Model Layer
ResNet50迁移学习
单通道适配 · 正则化
模型训练/评估/部署
端到端工作流
C
应用层
Application Layer
网页端
上传/推理/结果展示
安卓端
移动端交互
核心技术栈
数据处理
Python + NumPy
模型训练
PyTorch + ResNet50
网页前端
上传/结果展示
安卓端
登录/诊断/历史
后端
接口/推理逻辑

## Slide 4
数据预处理
Annotation File Auto-Generation
核心需求
1
数据集分散在4个类别文件夹，需自动整理为训练/验证/测试集标注
2
避免无效路径、重复样本，保证标注文件有效性
3
支持少样本类别重复采样补齐，提升数据平衡性
输出结果
train_annotations.txt
训练集标注文件 (80%)
val_annotations.txt
验证集标注文件 (10%)
test_annotations.txt
测试集标注文件 (10%)
标注格式：
/path/COVID/1.png 1
关键实现
01 路径校验
仅筛选实际存在的PNG格式X光图片，确保数据有效性
if file_name.lower().endswith(".png"):
img_path = os.path.join(img_dir, file_name)
if os.path.exists(img_path):
valid_paths.append(img_path)
02 数据集划分
按8:1:1比例生成train/val/test标注文件，自动去重
80%
训练集
10%
验证集
10%
测试集
03 数据平衡
支持少样本类别（如COVID）重复采样补齐，提升模型泛化能力

## Slide 5
模型训练
Improved ResNet50
模型选型与适配
基础模型
采用 ResNet50 作为基础架构，利用ImageNet预训练权重进行迁移学习，加速收敛并提升泛化能力
关键适配
针对X光灰度图特点，修改ResNet50输入层以适配单通道输入
model.conv1 = nn.Conv2d(
in_channels=1, # 单通道
out_channels=64, kernel_size=7,
stride=2, padding=3, bias=False
)
训练参数
批次大小
16
训练轮数
40
学习率
1e-4
图像尺寸
224×224
训练优化策略
AdamW优化器
带权重衰减，有效减少过拟合，提升模型泛化能力
余弦退火学习率
动态调整学习率，提升收敛效果与训练稳定性
Dropout (0.3)
正则化技术，防止过拟合，增强模型鲁棒性
梯度裁剪
避免梯度爆炸，确保训练过程稳定收敛
数据增强
随机裁剪/翻转/旋转，提升模型泛化能力
严格控制训练轮数
防止模型过拟合

## Slide 6
模型评估与效果
Model Evaluation & Performance
分类准确率
测试集整体准确率
≥95
%
分类报告
Precision/Recall/F1-Score
4类别
分别评估
可视化结果
训练曲线/混淆矩阵
Loss
Accuracy
混淆矩阵示例
正常
细菌
病毒
COVID
正常
85
2
1
0
细菌
1
92
3
1
病毒
2
1
88
0
COVID
0
1
2
76
对角线元素表示正确分类的样本数
训练曲线监控
训练损失
↓ 0.12
验证损失
↓ 0.18
训练准确率
↑ 94.2%
验证准确率
↑ 91.8%
模型保存
best_lung_model.pth
保存权重 + 类别信息 + 训练参数
class_names.txt
记录4个类别名称，供前后端调用

## Slide 7
网页端实现
Web Application
核心功能模块
01
图像上传模块
支持X光图片上传（PNG格式），提供拖拽上传和文件选择两种方式，实时预览上传的影像
02
模型推理模块
调用后端ResNet50模型进行实时推理，返回分类结果和置信度分数
03
结果展示模块
显示分类类别、置信度条形图、诊断建议，支持结果导出
04
历史记录模块
查看过往诊断结果，支持搜索、筛选和详细报告查看
界面特点
简洁直观
界面设计遵循医疗软件规范，
信息层次分明，操作流程清晰
实时反馈
推理过程实时显示进度，
结果秒级返回，交互体验流畅
适配PC端
针对桌面端大屏幕优化，
充分利用显示空间展示详细信息
工作流程
上传X光图像
支持PNG格式，拖拽或选择文件
AI模型推理
ResNet50实时分类，返回结果
展示诊断结果
类别、置信度 链接豆包ai大模型，给出建议
技术实现：前后端分离架构，RESTful API通信
RESTful API
JSON
AJAX

## Slide 8
安卓端实现
Android Application
核心功能模块
01
登录/注册
用户身份验证，支持邮箱/手机号注册
02
图像采集
拍照/相册选择X光图片
03
诊断模块
调用后端接口获取分类结果
04
历史记录
本地/云端保存诊断记录
05
结果展示
移动端适配的诊断报告页面，包含分类结果、置信度可视化、诊断建议
技术实现
开发框架
Android Studio
Java/Kotlin
Retrofit
Room DB
核心功能
图像压缩与Base64编码
多线程异步任务处理
本地数据库缓存机制
网络状态实时监测
部署方式：APK安装包 / 应用商店发布
Min SDK 24
Target SDK 33

## Slide 9
系统整体演示
System Workflow Demo
完整使用流程
A
数据层
Data Layer
1
准备X光数据集
2
运行标注脚本生成标注文件
B
模型层
Model Layer
3
训练ResNet50模型
4
保存最佳权重
C
应用层
Application Layer
5
网页/安卓端上传X光图片
6
后端调用模型推理
7
前端展示分类结果
技术优势
ResNet50迁移学习
准确率高，泛化性好
单通道适配灰度图
工程优势
自动化标注生成
减少人工成本
保证数据有效性
产品优势
多端适配
满足不同场景使用
端到端诊断流程

## Slide 10
总结与展望
Summary & Future Work
项目总结
01
模型训练完成
完成基于 ResNet50 的4类别X光肺炎分类模型训练，成功适配灰度图输入，准确率≥95%
02
数据预处理自动化
实现标注文件自动化生成，支持8:1:1数据集划分，保证数据有效性与平衡性
03
应用开发完成
完成网页端+安卓端应用开发，实现端到端的诊断流程，支持多端协同工作
未来优化方向
模型优化
尝试 EfficientNet / ViT 等先进模型，进一步提升准确率与推理速度
功能扩展
支持多格式图片、批量上传、报告导出，集成病历管理系统
部署优化
模型轻量化（ ONNX / TensorRT ），提升移动端推理速度
数据扩展
增加更多样本，提升模型鲁棒性，支持更多肺炎类型识别
≥95%
准确率
4
分类类别
2
应用端
~2s
平均推理时间